|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖR-KER |  |  | 2536 Nyergesújfalu |
|  | Babits M. u. 2. |
|  | 06-33-504-080 |
| Környezetvédelmi Szolgáltató és |  | 06-33-504-081 |
| **Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** |  | 06-30-9663096 |
| E-mail:kor-ker@kor-ker.hu http://www.kor-ker.hu | |
| Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.**A NAT által NAT-1-1002/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.** | | | |
| Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638 | | | |

# Mintavételi jegyzőkönyv Jkv. jele:

# Munkahelyi szálló por koncentráció vizsgálata 1/2. oldal

**Mintavétel helyszíne:** {mintavetel\_helyszine}  
**Telephely:** {telephely}  
**Mintavétel helye:** {mintavetel\_helye}  
**Dolgozó neve:** {dolgozo\_neve}

**Vizsgált légszennyező anyag:** {vizsgalt\_legszeny}

**Mintavétel dátuma:** {datum} **Mintavétel időtartama:** {kezd} – {veg}

**Mintavevő típusa:** {mintavevo\_tipusa} **Mintavevő(k) száma:**

{mintavevo\_szama}

**Mintavétel sebessége:** 2l/perc **Minta száma:** {minta\_szama}

Klimatikus paraméterek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *idő* | *Légnyomás (mbar)* | *Páratartalom (%)* | *Hőmérséklet (°C)* | *Légsebesség (m/s)* |
| {ido1} | {legnyomas1} | {homerseklet1} | {paratartalom1} | {legsebesseg1} |
| {ido2} | {legnyomas2} | {homerseklet2} | {paratartalom2} | {legsebesseg2} |
| {ido3} | {legnyomas3} | {homerseklet3} | {paratartalom3} | {legsebesseg3} |

**Mintavételi körülmények** (fénykép, vázlat)**:**

###### **Megjegyzés:**

Rotaméter: {rotameter}

Barométer: {barometer}

Hőmérséklet, páratartalom mérő: {homerseklet\_paratartalom}

Mikroszkóp: {mikroszkop}

{megjegyzes}

**Üzemviteli és mintavételi körülmények:**

{uzemviteli}

**Mellékletek:**

{mellekletek}

###### Dátum: {datum} A mintavételt végző neve és aláírása: {keszitette\_nev}